(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: DOA/250/16-3/NB/2020

FORMULARZ OFERTY – Część 1

Meble

I. Przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail...........................................................

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Osoba do kontaktu z Zamawiającym ............................................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie -  Meble oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę ofertową brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko recepcyjne | 1 |  | ………. zł |
| 2 | Fotel recepcyjny | 1 |  | ………. zł |
| 3 | Szafka podparapetowa na dokumenty | 1 |  | ………. zł |
| 4 | Biurko lekarskie | 3 |  | ………. zł x 3 szt. = ……… zł |
| 5 | Fotel lekarski | 3 |  | ………. zł x 3 szt. = ……… zł |
| 6 | Zabudowa meblowa I | 1 |  | ………. zł |
| 7 | Zabudowa meblowa II | 1 |  | ………. zł |
| 8 | Zabudowa meblowa III | 1 |  | ………. zł |
| 9 | Ławka do poczekalni | 3 |  | ………. zł x 3 szt. = ……… zł |
| 10 | Krzesło | 1 |  | ………. zł |
| 11 | Zabudowa meblowa IV | 1 |  | ………. zł |
| 12 | Zabudowa meblowa V | 1 |  | ………. zł |
| 13 | Regał z płyty melaminowanej | 1 |  | ………. zł |
| 14 | Szafa | 1 |  | ………. zł |
| 15 | Szafka skrytkowa | 10 |  | ………. zł x 10 szt. = ……… zł |
| 16 | Wieszak | 1 |  | ………. zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………… zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko w przypadku, gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SIWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr Poz. 1 – Wpisać ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| Meble (poniższe informacje wpisuje Wykonawca – odpowiednio do każdej pozycji mebli) - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie wymiary +/- 10% Kolor do wyboru na etapie realizacji umowy. |
| 2 | - Biurko recepcyjne – 1 szt. – biurko z płyty, kształt litery L z dwoma kontenerami, szuflady zamykane na klucz, wymiar 110 x 190 cm, głębokość 60 cm, wysokość 75 cm, mebel na wymiar, kolor do wyboru Zamawiającego. - Fotel recepcyjny- 1 szt. – biurowy pokryty materiałem typu ekoskóra, odporny na mycie i dezynfekcję, ergonomiczny, na kółkach, kółka powlekane gumą, posiadający tapicerowane podłokietniki, regulacja wysokości, płynna regulacja kąta nachylenia oparcia, kolor do wyboru Zamawiającego. - Szafka podparapetowa na dokumenty – 1 szt. - mebel z płyty, z drzwiami rozsuwanymi, zamykana na klucz, wymiar 154 x 50 cm, h = 75 cm, mebel na wymiar, kolor do wyboru Zamawiającego. - Biurko lekarskie –3 szt. - na stelażu ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, biurko z płyty gr. 25 mm, nogi zakończone stopkami regulowanymi, wyposażone w kontenerek z 3 szufladami zamykanymi na zamek, wym. 74x160 x 80 cm, kolor do wyboru Zamawiającego. - Fotel lekarski – 3 szt. - biurowy pokryty materiałem typu ekoskóra, odporny na mycie i dezynfekcję, ergonomiczny, na kółkach, kółka powlekane gumą, posiadający tapicerowane podłokietniki, regulacja wysokości, płynna regulacja kąta nachylenia oparcia, kolor do wyboru Zamawiającego. - Zabudowa meblowa – 1 szt. - z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty, wym. 226x60cm, wys. 85 cm, kolor do wyboru Zamawiającego - Zabudowa meblowa – 1 szt. - z blatem roboczym, podwieszana, mebel na wymiar, z płyty, wym. 226x30cm, wys. 80cm, kolor do wyboru Zamawiającego. - Zabudowa meblowa –1 szt. - podwieszana, mebel na wymiar, z płyty, wym. 160x30, wys. 80, kolor do wyboru Zamawiającego. - Ławka do poczekalni – 3 szt. - ławka z 4 siedziskami z tworzywa sztucznego, na stelażu metalowym malowanym proszkowo, odporna na środki do dezynfekcji, kolor do wyboru Zamawiającego (kolorystyka zbieżna z krzesłem do punktu rejestracji) - długość ławki – nie mniej niż 200 cm. cm. , zastosowanie ławek: do przychodni, szpitali. - Krzesło – 1 szt. - do punktu rejestracji, na 4 nogach, stabilne, odporne na wandalizm, na stelażu metalowym stalowym, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na środki do dezynfekcji, kolor do wyboru Zamawiającego – kolorystyka zbieżna z ławką do poczekalni) - Zabudowa meblowa –1 szt. - z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty, wym. 240x60 cm, wys. 85cm, kolor do wyboru Zamawiającego. - Zabudowa meblowa – 1 szt. - nad blatem roboczym, podwieszana , mebel na wymiar, z płyty, wym. 240x30 cm, wys. 80 cm., kolor do wyboru Zamawiającego. - Regał z płyty – 1 szt. - wym. 220x40x220cm, kolor do wyboru Zamawiającego. - Szafa – 1 szt. – szafa na dokumenty z płyty, wym. 90x60x220 cm, kolor do wyboru Zamawiającego. - Szafka skrytkowa – 10 szt. - szafka modułowa, dwudrzwiowa, zamykana na klucz, atestowana metalowa, z zabezpieczonymi krawędziami, z kluczykami do każdej szafki, kolor do wyboru Zamawiającego. - malowana, - wymiary całkowite jednego modułu:180x40x45 (WxSxG), - wentylacja (perforacja), - drążek wysunięty do przodu (ok. 35 cm od tylnej krawędzi szafki), - w każdych drzwiczkach ograniczniki blokujące otwarcie pod kątem 90 stopni, - dodatkowe stopki poziomujące, - ryglowanie 1-punktowe, - zamek, - do każdego zamka 4 kluczyki, - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance, - w każdej skrytce półka częściowa o gł. 40 cm. - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach, - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany, - meble malowane farbami posiadającymi atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. - Wieszak – 1 szt. - wieszak ubraniowy, montowany na stałe do ściany, o gładkich krawędziach, na 20 sztuk odzieży, rodzaj wieszaków wewnętrznych, zapewniających ochronę przed obrażeniami. - materiał listwy – rurka stalowa lakierowana, - kolor listwy – aluminiowo-srebrny - materiał wieszaka – tworzywo - kolor wieszaków – aluminiowo-srebrny - wersja wieszaków – do wewnątrz - głębokość – co najmniej – 80 mm - wysokość – co najmniej 190 mm - rozstaw wieszaków – 120 mm - nośność na hak – co najmniej 5 kg - wieszak montowany na stałe do ściany |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Dostawa wraz z montażem. |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, w języku polskim w wersji papierowej. |  |
| Deklaracja zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i być dopuszczone do użytkowania w obiektach ochrony zdrowia. Meble w gabinetach medycznych i poczekalni dla pacjentów powinny posiadać powierzchnię łatwą do czyszczenia i dezynfekcji. Elementy umeblowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentów nie mogą posiadać ostrych krawędzi i wystających elementów. Wszystkie elementy umeblowania muszą być wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję chemiczną i biologiczną, odpornych na szpitalne środki dezynfekcyjne, odporne na działanie UV, odpornych na większość chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie. |  |

Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Meble do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone meble muszą być kompletne i zgodne z ich opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania Mebli, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w powyższych opisach, na wezwanie przez Zamawiającego, dostarczę co najmniej jedne z poniżej wskazanych dokumentów:

□ foldery/broszury producenta/dystrybutora,

□ informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

□ kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

□ instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producent/dystrybutora.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – do 15.06.2021 r. od dnia podpisania umowy,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru, bez uwag i zastrzeżeń.

V. Oświadczamy, że:

- akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,

- zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),

- uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- uważam (-y) się za związanego (-ych) ofertą przez okres 30 dni, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oferowane produkty są zgodne z siwz i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają certyfikat CE (jeżeli są wymagane dla oferowanego przedmiotu),

- oświadczam (-y), że nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel./fax: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy:

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

VIII. Informacje dotyczące treści oferty:

1. Niniejszym wskazuję dokumenty/oświadczenia poniżej wymienione i załączone do oferty, które należy traktować jako dokumenty/oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, celem ich badania w przedmiotowym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………

2. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne w bezpłatnych bazach danych:

……………………………………………………………………………………………………

(rodzaj dokumentu, adres bazy danych)

3. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne u Zamawiającego, a ich treść jest aktualna:

……………………………………………………………………………………….

(rodzaj dokumentu, nr postępowania, do którego były złożone)

........................... dnia...................  r.			……………………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.