Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DOA/250/02/2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00088397/01

FORMULARZ OFERTY – Część 1

Armatura sanitarna

I. Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

e-mail...........................................................

adres skrzynki ePUAP ………………………………………

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie - Armatura sanitarna oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlew ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem. | 1 |  | ………. zł |
| 2 | Umywalka z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem. | 4 |  | ………. zł x 4 szt. = ……… zł |
| 3 | Umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem oszczędzająca wodę, wbudowana w blat roboczy, z wyposażeniem. | 2 |  | ………. zł x 2 szt. = ……… zł |
| 4 | Umywalka ceramiczna dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, z wyposażeniem. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 5 | Odbojoporęcz ścienna (komplet) | 1 |  | ………. zł |
| 6a | Odbojoporęcz ścienna (I) | 1 |  | ………. zł |
| 6b | Odbojoporęcz ścienna (II) | 1 |  | ………. zł |
| 6c | Odbojoporęcz ścienna (III) | 1 |  | ………. zł |
| 6d | Odbojoporęcz ścienna (IV) | 1 |  | ………. zł |
| 6e | Odbojoporęcz ścienna (V) | 1 |  | ………. zł |
| 6f | Odbojoporęcz ścienna (VI) | 1 |  | ………. zł |
| 7 | Miska ustępowa. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 8 | Bateria prysznicowa. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 9 | Poręcz prysznicowa. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 10a | Poręcz uchylna (I) | 26 |  | ………. zł x 26 szt. = ……… zł |
| 10b | Poręcz uchylna (II) | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 11 | Uchwyt stały. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 12 | Krzesło kąpielowe. | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| 13 | Stelaż z zasłoną (prysznicowy). | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = ……… zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr – ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na wszystkie produkty w Części 1 |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| Sprzęt sanitarny - armatura (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... 6a. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... 6b. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... 6c. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... 6d. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... 6e. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... 6f. Rok produkcji:........................, Producent:........................., Model:...................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... 10a. Rok produkcji:........................, Producent:.........................., Model:.................... 10b. Rok produkcji:........................, Producent:.........................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... - Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 1 | Zlew ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy z baterią oszczędzającą wodę, Zastosować stal klasy nie niższej niż AISI 304 elektropolerowanej o wykończeniu gładkim posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowe wyposażenie: Bateria nablatowa dla osób niepełnosprawnych Zastosować baterię zlewozmywakową, stojącą z uchwytem lekarskim (łokciowym), obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. Bateria powinna być wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym z końcówkami 3/8" posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Ilość sztuk - 1 |
| 2 | Umywalka z baterią oszczędzającą wodę Umywalka dedykowana do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wykonana musi być z materiałów ceramicznych o min. szer. 55 cm montowana do ściany. posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowe wyposażenie: Bateria umywalkowa stojąca Bateria musi posiadać minimalnie poniższe parametry: - podłączenie: przyłącze 1/2" na zimną lub zmieszaną wodę - regulowany czas przepływu wody - korpus wykonany z litego mosiądzu Ilość sztuk - 4 |
| 3 | Umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem oszczędzająca wodę, wbudowana w blat roboczy, Umywalki wpuszczane w blat wykonane muszą być z materiałów ceramicznych z otworem na baterię stojącą, posiadające aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowe wyposażenie: Bateria nablatowa dla osób niepełnosprawnych Zastosować baterię zlewozmywakową, stojącą z uchwytem lekarskim (łokciowym), obrotową wylewką i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. Bateria powinna być wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym z końcówkami 3/8" posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Ilość sztuk - 2 |
| 4 | Umywalka ceramiczna dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę Umywalka dedykowana do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wykonana musi być z materiałów ceramicznych o min. szer. 55 cm montowana do ściany. posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowe wyposażenie: Bateria umywalkowa stojąca Bateria musi posiadać minimalnie poniższe parametry: - podłączenie: przyłącze 1/2" na zimną lub zmieszaną wodę - regulowany czas przepływu wody - korpus wykonany z litego mosiądzu Ilość sztuk - 13 |
| 5 | Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm/ Pomieszczenie 0.04 parter , poczekalnia/korytarz Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego). Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 2,40 m montowanej na ścianie korytarza przed ławkami z 4 siedziskami. Długość poręczy 2 szt. x 1,20 m montowanej na ścianie korytarza przy gabinecie 0.03 Długość poręczy 1 szt. x 1,00 m montowanej na ścianie korytarza przy pomieszczeniu 0.07 Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk – 1kpl. |
| 6 | 6a) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 0.11 parter, komunikacja /łazienka 2/ Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego). Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 6b) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 0.15 parter, komunikacja /łazienka 4/ Dostawa odbojoporęczy ściennej (kolor wskazany przez Zamawiającego) . Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 6c) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 1.05 poziom 1+, komunikacja /łazienka 2/ Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 6d) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 1.06 poziom 1+, komunikacja /łazienka 4/ Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 6e) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 2.05 poziom 2+, komunikacja /łazienka 2/ Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po lewej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 6f) Odbojoporęcz ścienna śr. 4 cm, szer. 15 cm/ od ściany 5 cm Pomieszczenie 2.06 poziom 2+, komunikacja /łazienka 4/ Dostawa odbojoporęczy ściennej. (kolor wskazany przez Zamawiającego) Część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna. Długość poręczy 1 szt. 1,20 m montowanej po prawej stronie pomieszczenia. Profile : pokrywy winylowe z podstawą aluminiową oraz kompletem akcesoriów, pokrywy wymienne i łatwe do czyszczenia. Ilość sztuk - 1 |
| 7 | Miska ustępowa Należy zastosować miski ustępowe lejowe dla osób niepełnosprawnych, wiszące dł. min. 70 cm, wys. montażu min. 46 cm. Wykonana z materiałów ceramicznych, montowana do ściany posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 13 |
| 8 | Bateria prysznicowa Baterie natryskowe ścienne zaprojektować jako przeznaczone do użytku w łazienkach i toaletach dla osób niepełnosprawnych. Bateria wyposażona musi być w dźwignię ułatwiającą użytkowanie na wodę zimną lub zmieszaną. Charakteryzować się wysoką odpornością, odpowiednio do intensywnego użytkowania, oszczędzać wodę, posiadająca aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Minimalne wymagania : - podłączenie: 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną - czas przepływu wody: ok. 15 sek. przy 3 bar - wyposażona w drążek Ilość sztuk - 13 |
| 9 | Poręcz prysznicowa fi 32 mm Należy zastosować poręcze wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy: - Średnica rury: Ø 32 - Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm - Kąt zgięcia rury: 90° - Możliwość montażu pionowego i poziomego - Maskownica śrub - Długość uchwytu 1600 mm - Maksymalne obciążenie: 120 kg Zastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 13 |
| 10a | Poręcz uchylna fi 32 mm, dł. 70 cm Należy zastosować poręcze wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy: - Średnica rury: Ø 32 - Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm - Długość uchwytu 700 - 750 mm - Kąt zgięcia rury: 90° - Możliwość montażu pionowego i poziomego - Maskownica śrub - Maksymalne obciążenie: 120 kg Zastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 26 |
| 10b | Poręcz uchylna fi. 32 mm, dł. 75 cm Należy zastosować poręcze wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy: - Średnica rury: Ø 32 - Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm - Długość uchwytu 700 - 750 mm - Kąt zgięcia rury: 90° - Możliwość montażu pionowego i poziomego - Maskownica śrub - Maksymalne obciążenie: 120 kg Zastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 13 |
| 11 | Uchwyt stały fi 32 mm, dł. 60 cm. Należy zastosować uchwyty wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy: - Średnica rury: Ø 32 - Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm - Długość uchwytu 600 mm - Kąt zgięcia rury: 90° - Możliwość montażu pionowego i poziomego - Maskownica śrub - Maksymalne obciążenie: 120 kg Zastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 13 |
| 12 | Krzesło kąpielowe Należy zastosować krzesła kąpielowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż AISI 304 montowana do ściany. Parametry techniczne poręczy: - Średnica rury: Ø 25 - Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm - Uchylne - Kąt zgięcia rury: 90° - Możliwość montażu poziomego na ścianie - Maskownica śrub - Maksymalne obciążenie: 150 kg Zastosowany materiał musi posiadać aktualne aprobaty i atesty techniczne PZH do zastosowania w budynkach i zakładach opieki zdrowotnej Ilość sztuk - 13 |
| 13 | Stelaż z zasłoną (prysznicowy), drążek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, fi 32 mm, montowany do ścian z zasłona prysznicową z poliestru, obciążona w dolnej części. - wymiary całkowite – 900x900x500 mm - grubość stali : co najmniej 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) - rodzaj łączenia elementów stalowych – spawanie TIG - mocowanie- 9-śrubowe, ścienne - punkty wsparcia – 3 - średnica otworów na śruby mocujące: fi 5,2 - śruby mocujące – 9 kołków i 9 śrub (9x 50 mm) Ilość sztuk - 13 |
| Gwarancja: min.24 miesiące (gwarancja producenta) na produkty z poz. 1-13. |  |
| INNE WARUNKI: DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO UL. GEN. J. BEMA 24, 11-600 WĘGORZEWO. |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację armatury (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika, kartę gwarancji) w języku polskim w wersji papierowej lub z tłumaczeniem na j. polski. |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć armaturę do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczona armatura musi być kompletna i zgodna z jej opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania Armatury, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – 100 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

V. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.