**Znak sprawy: DOA.250.04.2021** Węgorzewo, dnia 28.06.2021r.

**Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00028497/01**

 **2021/BZP 00093212/01**

***Do wszystkich wykonawców***

***Uczestniczących w postępowaniu***

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniam.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagany jest produkt o zawartości min 78g/100g etanolu. Brak w spektrum działania wirusów Adeno i Polio. Dezynfekcja chirurgiczna wymagana w czasie 90 sek- w oferowanym 2x90 sek..

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 2 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagany jest produkt na bazie izopropanolu (propanol -2-ol) min 75g/100g – oferowany na bazie 63,7g etanolu plus 6,3g izopropanolu.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 3 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowaniach po 500 ml z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagany jest „preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk” a nie emulsja do mycia rąk, skóry głowy i całego ciała. Wymagana zawartość alkoholu , w oferowanym brak info na ten temat..

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 4 dopuści gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina,poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino) etylo] -.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min.?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagany produkt bez zawartości pochodnych amin-oferowany ma w składzie N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3-diamina. Brak info o pH.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 5 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanych 1 kg z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagana jest stabilność roztworu 36 godzin- nie ma potwierdzenia w pytaniu.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 8 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Spektrum bójcze: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min.? Konfekcjonowane po 100 szt. chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań na wymagane ilości przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Wymagany jest wymiar minimum 20x20cm – zaoferowano dużo mniejsze 13x20cm. Brak potwierdzenia w pytaniu okresu przydatności po otwarciu.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie – Środki dezynfekcyjne w pozycji 9 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Konfekcjonowany po 100szt. chusteczek z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Wymagana jest gramatura minim.48g/m2 – zaoferowane maja 45g+/- 2g. Skład wymagany 100% poliester – zaoferowane polipropylen (50% ) i celuloza (50% ).

1. Do treści §3 ust. 5 oraz §12 ust. 2 pkt 4) wzoru umow. Wskazujemy, że zapisy §3 ust. 5 oraz §12 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy są ogólne i nieprecyzyjne. Na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisów §3 ust. 5 oraz §12 ust. 2 pkt 4) umowy, w taki sposób, aby były zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).

**Odpowiedź:** Zapisy w ocenie Zamawiającego są prawidłowe, nie zostaną zmienione.

1. Do treści §3 ust. 11 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

1. Do treści §9 ust. 1 pkt 2 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za rozwiązanie umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto umowy?

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

W ocenie Zamawiającego, ustanowione w umowie kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie są rażąco wygórowane w kontekście szacowanej wartości umowy. W efekcie, zdaniem Zamawiającego przewidziane w umowie kary umowne nie powodują w ograniczenia dostępu do zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z orzecznictwem KIO kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy ale również prewencyjno - wychowawczy. Kara umowna ma stanowić zaporę dla dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy. I tak, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn.akt KIO 779/13:

1. Do treści §9 ust. 1 pkt 2 lit. b), c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto towaru, którego opisywana zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 8,5% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 3 650% w skali roku (10% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. Jednocześnie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

1. Do treści §9 ust. 1 pkt 2 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej na podstawie przesłanek wymienionych w §9 ust. 1 pkt 2 lit. d), w wysokości 1% wartości brutto asortymentu, którego dotyczy niezgodność?

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

1. Do treści §12 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający przypomina że w projekcie umowy znajdują się poniższe zapisy: W 12 ust. 2 li b) określono, że Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia) poprzez zmianę leku/preparatu na inny równoważny lek/preparat w razie udokumentowanego braku leku/preparatu objętego przedmiotem zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku leku/preparatu i wymagana jest w tym zakresie każdorazowo akceptacja Zamawiającego, zaś zmiana ta nie może powodować podwyższenia cen,

1. PAKIET 8 - Środki dezynfekcyjne Poz.1.

Czy Zamawiający dopuści do ocen Desderman Care, alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Spektrum działania: B, F(C. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio. Produkt biobójczy, w opakowaniach 1 L typu hyclick

 **Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

1. PAKIET 8 - Środki dezynfekcyjne Poz.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu Desam Effekt Plus do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1 L oraz 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy

 **Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

15. PAKIET 8 - Środki dezynfekcyjne Pytanie do poz.1 i 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w zakresie Poz. 1 i 3 oczekuje zaoferowania produktów konfekcjonowanych w opakowaniach 1-litrowych kompatybilnych z systemem Hyclick, będącym w użytkowaniu Szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że użytkuje system Hyclick. Zgodnie z zasadami określonym w SWZ dopuszcza rozwiązania równoważne – przy zachowaniu określonych wymagań, a braku kompatybilności z użytkowanym systemem, Wykonawca zobowiązany byłby dostarczyć w cenie lub nieodpłatnie odpowiednią ilość podajników – 240 sztuk.

**Dyrektor**

**Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ**

**w Węgorzewie**

**w/z Witold Juchniewicz**