Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DOA.272.1.3.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115208/01

FORMULARZ OFERTY – Część 1

Meble medyczne

I. Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

e-mail...........................................................

adres skrzynki ePUAP ………………………………………

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie - Meble medyczne oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa lekarska | 3 |  | ………. zł x 3 szt. = ……… zł |
| 2 | Fotel do pobierania krwi | 5 |  | ………. zł x 5 szt. = ……… zł |
| 3 | Kozetka lekarska | 2 |  | ………. zł x 2 szt. = ……… zł |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 1 |  | ………. zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr – ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na wszystkie produkty w Części 1 |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Szafa lekarska – 3 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |  |  |
| 1 | Budowa/działanie: - szafa medyczna do przechowywania leków posiadająca standardowo dwa skrzydła drzwi uchylnych, - wykonana z blachy o grubości 0,8-1 mm, - drzwi i boki szafy posiadające przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, - drzwi zamykane zamkiem, ryglującym w dwóch - trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym, - szafa wyposażona w 4-5 półek wykonanych ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg. - szafa malowana na kolor biały, - nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi, Wymiary szafy: 1950x900x400mm (wys. x szer. x gł.) +/- 10% |  |  |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |  |  |
| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |
| 2 – Fotel do pobierania krwi – 5 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |
| 1 | Budowa/działanie: - stanowisko do pobierania krwi umożliwiające pobranie krwi od pacjenta za równo z lewej jak i prawej ręki, - wyposażone w podłokietniki, - wyposażone w półkę boczną, - stanowisko wykonane z wytrzymałej i solidnej konstrukcji metalowej lakierowanej, stanowisko z możliwością zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°, - stanowisko z możliwością zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°, możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta, - siedzisko, oparcie oraz podłokietniki wypełnione wysokoelastyczną pianką, - siedzisko, oparcie oraz podłokietniki pokryte wytrzymałą tapicerką skóropodobną, atestowaną, odporną na mycie i dezynfekcję, - dopuszczalne obciążenie do min. 120 [kg] Wymiary fotela: 80x78 cm, wys. 112x128 cm. (+/- 10%) |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |
| L.p. |  | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |
| 3 – Kozetka lekarska – 2 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |  |
| 1 |  | Budowa/działanie: - konstrukcja kozetki wykonana z profili stalowych pomalowanych farbą,, - regulowany zagłówek w zakresie – min. 90 do +35 stopni, - tapicerka miękka z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję, - wyposażona w uchwyt na podkłady jednorazowe w rolce, - min. obciążenie 200 kg, - kolor do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji umowy, Wymiary kozetki: 62x195 cm, wys. 55 – 90 cm (+/- 10%) |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 4 – Szafka przyłóżkowa – 1 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Szafka szpitalna atestowana o zaokrąglonych narożnikach przeznaczona do pomieszczenia dla pacjentów z pomieszczeniem psychoruchowym. Budowa: - konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej, - wymiary: wysokość – 850mm, szerokość – 400mm, długość – 420mm (+/- 10%) - narożniki szafki zaokrąglone, - konstrukcja ramy szafki wykonana z profilu kwadratowego, - boki szafki wykonane z blachy o grubości 1-2mm, łączona na stałe z ramą szafki, - blat szafki wykonany z profilu, blachy o grubości 1,2 – 1,5 mm, - powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, - szafka wyposażona w półkę zamykaną drzwiczkami wykonanymi z blachy o grubości 1-2 mm mocowanymi na stałe z ramą szafki, - szuflada wykonana z blachy 1-2mm, wysuwana na zawiasach kulkowych, mocowana na stałe z ramą szafki, szuflada oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta, - tył szafki wykonany z blachy o grubości 1-2 mm, mocowany na stałe do ramy szafki, - szafka wyposażona w 4 kółka metalowo-gumowe, nie brudzące, min. 2 z hamulcem, - szafka malowana w całości. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone meble muszą być kompletne i zgodne z  ich opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania mebli, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

V. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.