Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DOA.272.1.3.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115208/01

FORMULARZ OFERTY – Część 3

Wózki i sprzęt medyczny

I. Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

e-mail...........................................................

adres skrzynki ePUAP ………………………………………

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie - Wózki i sprzęt medyczny oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy | 4 |  | ………. zł x 4 szt. = ……… zł |
| 2 | Podnośnik transportowo-kąpielowy | 4 |  | ………. zł x 4 szt. = ……… zł |
| 3 | Wózek transportowy do przewodu leków | 7 |  | ………. zł x 7 szt. = ……… zł |
| 4 | Wózek transportowy/na materiały zabiegowe | 7 |  | ………. zł x 7 szt. = ……… zł |
| 5 | Wózek transportowy/gastronomiczny | 6 |  | ………. zł x 6 szt. = ……… zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr – ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na wszystkie produkty w Części 3 |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1 - Wózek transportowo – kąpielowy – 4 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Budowa/działanie: - maksymalny udźwig – min. 180kg, - wymiary zewnętrzne: dopuszczalny przedział szerokość 730mm x długość 2020mm (+/- 5%), - wymiar wanny: 560 mmx1860 mm (+/- 5%), - wysokość 810x1200 mm (+/- 5%), - wanna wykonana z PCV i zaopatrzona w odpływ wody, - z barierkami ze stali nierdzewnej, - min. 4 odbojniki, - podnoszenie elektryczne za pomocą pilota przewodowego, - Anty Trendelenburg: przechył min. 10 stopni, - 4 koła z blokadą indywidualną, - średnica koła: od 150mm do 200mm, - materiał konstrukcji: stal nierdzewna malowana. |
| 2 | Wyposażenie min.: - boczne i szczytowe poręcze regulowane w czterech blokowanych pozycjach w celu zapewnienia stabilności pacjenta podczas przybierania wody i jego zanurzania podczas kąpieli, - funkcja pochylenia pozwalającą usunąć wodę z pacjenta po kąpieli woda odprowadzana np. przewodami, drenami itp., - regulowana wysokość elektrycznie - unoszenie na wysokość od 460mm do 1055mm, - niecka pochylająca się w bezpieczny sposób o min. 10 stopni (pacjent pozostaje w miejscu), - przewody lub dreny w materacu ułatwiające całkowite odprowadzanie nagromadzonej wody, która wypływa swobodnie przez ich kanaliki oraz wąż, - centralny system hamulców zapobiegający toczeniu się wózka w trakcie użytkowania, - poduszka wodoodporna. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| 2 - Podnośnik transportowo – kąpielowy – 4 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów o wadze do 175 kg, automatyczny sterowany na pilota. Budowa/działanie: - maksymalna ładowność min 175 kg, - standard ISO 10535: 2007 lub równoważny określający wymagania dla podnośników i układów podparcia ciała przeznaczonych do przemieszczania osób niepełnosprawnych, - części elektroniczne spełniają normy en-60601-1 i en-60601-1.2 lub równoważne określające normy dla medycznych urządzeń elektrycznych, - zabezpieczenie elektryczne ip x4 lub lepsze, - min. 200 cykli roboczych na naładowanej baterii, - zintegrowana ładowarka z wejściem o napięciu standardowym, - skrzynka sterująca z przyciskiem zatrzymania awaryjnego, - możliwość zewnętrznego ładowania baterii, - alarm dźwiękowy niskiego poziomu baterii, - funkcja ręcznego zwolnienia napędu, - wyściełany termoiniekcyjnie gumą wieszak, - pasy z systemem bezzwrotnym, - obrót wieszaka 360 °, - przewodowy panel sterujący, - siłownik wyjmowany ręcznie, - system umożliwiający podniesienie pacjenta z poziomu gruntu, - demontowalny do dwóch-trzech części, - konstrukcja stalowa pokryta farbą odporną na żółknięcie, przeznaczona do urządzeń elektrycznych, - konstrukcja zapobiegająca przenikaniu płynów do wnętrza konstrukcji, - podwójne koła z podporą i łożyskowaniem precyzyjnym, - sterownik skrzynkowy z wyłącznikiem awaryjnym i wymienną baterią. |
| 2 | Wyposażenie min.: - nosidło. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 3 - Wózek transportowy do przewozu leków – 7 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Budowa/działanie: - odporny na uszkodzenia mechaniczne, - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany, - 2 -3 blaty z min. 4 tacami z przegródkami, - przegródki do leków z tworzywa sztucznego, - półki wyposażone w relingi, - min. 2 uchylne miski, - miski uchylne ze stali nierdzewnej, - wyposażony w 4 koła, z możliwością blokady. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 4 - Wózek transportowy/ na materiały zabiegowe – 7 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Budowa/działanie: - wózek na materiały zabiegowe, odporny na niszczące działania środków dezynfekcyjnych, - z jednej strony wózka worek foliowy z pokrywą, z drugiej strony druciany koszyk, - wózek wyposażony w 4 łatwo obracające się kółka z możliwością blokady, - wielofunkcyjny, do transportu różnorodnych materiałów zabiegowych, - blat roboczy zabezpieczony z 3 stron barierką, - szuflady zamykane na centralny zamek min. 3 (min. 1 mniejsze szuflada i 2 większe szuflady ) - nośność wózka min 50kg, - wymiary min: szerokość 70cm, wysokość 100cm, głębokość 50cm (+/- 10%) |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 5 - Wózek transportowy/gastronomiczny – 6 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2 | Budowa/działanie: - wózek przeznaczony do rozwożenia posiłków, - ergonomiczny, - wykonany w całości ze stali chromowanej, - min, dwupoziomowy, - blat w formie dwóch-trzech wyjmowanych tac, - wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy 125-150 mm, - co najmniej dwa koła z funkcją blokady, - uchwyt do prowadzenia, - odporny na dezynfekcję. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wózki i sprzęt medyczny do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone wózki i sprzęt muszą być kompletne i zgodne z  ich opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania wózków i sprzętu medycznego, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

V. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.