DOA.272.1.7.2021

Załącznik nr 1/2 do SWZ

Formularz oferty

Część nr 2 – Meble medyczne

WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej

………………………………………………………………………………………………………….

- adres: …………………………………………………………………………………………………

- tel.:……………………………………………………………………………………………………..

- REGON ……………………………………………………………………………………………….

- NIP       ………………………………………………………………………………………………..

- Numer KRS: ………………………………………………………………………………………….

- adres e-mail na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ……………………………

- adres epuap na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ……………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:

- ……………………………………………………………………………………………………

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

- ………………………………………………………………………………………………………....

- Tel.:  ...........................

- Fax.: (do wysyłki zamówienia) ………………….

e-mail: (do wysyłki zamówienia) ……………………

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców:

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy DOA.272.1.7.2021 w trybie podstawowym na Dostawa wyposażenia i mebli dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie oferujemy wykonanie ww. zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) za cenę:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka | 40 |  | ………. zł x 40 szt. = ……… |
| 2 | Szafka lekarska 1 | 40 |  | ………. zł x 40 szt. = ……… |
| 3 | Szafka lekarska 2 |  |  |  |
| 4 | Fotel do pobierania krwi |  |  |  |
| 5 | Kozetka |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Parametry oferowanego towaru – należy wypełnić wszystkie pozycje dotyczące spełnienia wymogów

|  | Meble medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/parametr | Spełnia wymogi* | Oferowane parametry |  |
|  | Kozetka |  |  |  |
|  | regulowany zagłówek w zakresie – min. 90 do +35 stopni, |  |  |  |
|  | tapicerka miękka z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję, |  |  |  |
|  | wyposażona w uchwyt na podkłady jednorazowe w rolce, |  |  |  |
|  | min. obciążenie 200 kg, |  |  |  |
|  | konstrukcja kozetki wykonana z profili stalowych pomalowanych farbą, |  |  |  |
|  | kolor do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji umowy, |  |  |  |
|  | Wymiary kozetki: 62 cm x1 95 cm, wysokość 55 cm – 90 cm (+/- 10%) |  |  |  |
|  | Szafka lekarska 1 |  |  |  |
|  | szafa medyczna do przechowywania leków posiadająca jedno skrzydło drzwi, |  |  |  |
|  | wykonana z blachy o grubości 0,8-1 mm, |  |  |  |
|  | drzwi i boki szafy posiadające przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, |  |  |  |
|  | drzwi zamykane zamkiem, ryglującym w dwóch - trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym, |  |  |  |
|  | szafa wyposażona w 4-5 półek wykonanych ze szkła hartowanego |  |  |  |
|  | szafa malowana na kolor wybrany przez Zamawiającego, |  |  |  |
|  | nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi, |  |  |  |
|  | wymiary szafy: 1950x900x400mm (wys. x szer. x gł.) +/- 10% |  |  |  |
|  | Szafka lekarska 2 |  |  |  |
|  | Szafa medyczna do przechowywania leków posiadająca jedno skrzydło drzwi |  |  |  |
|  | wykonana z blachy o grubości 0,8-1 mm, |  |  |  |
|  | drzwi i boki szafy posiadające przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, |  |  |  |
|  | drzwi zamykane zamkiem, ryglującym w dwóch - trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym, |  |  |  |
|  | szafa wyposażona w 4-5 półek wykonanych ze szkła hartowanego |  |  |  |
|  | szafa malowana na kolor wybrany przez Zamawiającego, |  |  |  |
|  | nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi, |  |  |  |
|  | wymiary szafy: 1950x600x400mm (wys. x szer. x gł.) +/- 10% |  |  |  |
|  | Fotel do pobierania krwi |  |  |  |
|  | wyposażone w podłokietniki, |  |  |  |
|  | wyposażone w półkę boczną, |  |  |  |
|  | stanowisko do pobierania krwi umożliwiające pobranie krwi od pacjenta za równo z lewej jak i prawej ręki: |  |  |  |
|  | stanowisko wykonane z wytrzymałej i solidnej konstrukcji metalowej lakierowanej, stanowisko z możliwością zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°, |  |  |  |

*wskazać, czy oferowany sprzęt spełnia lub nie spełnia wymagań

Oferowany towar objęty jest 24 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia przekazania sprzętu Zamawiającemu.

udzielamy 24 miesięcznej gwarancji

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone meble muszą być kompletne i zgodne z  ich opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania mebli, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczamy, że zamierzmy/nie zamierzamy* zlecić podwykonawcom ……………………………..………. (należy wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres zamówień realizowanych przez podwykonawcę …………………….., jednocześnie oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

- W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

- Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – jeden miesiąc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- warunki płatności – do 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO należy oświadczenie wykreślić i pozostawić wyłącznie oświadczenie z pkt 7),

- oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO***

- INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.