**ZAŁĄCZNIK NR 1 do DOA.272.2.9.2021**

****

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część 1 Wyposażenie medyczne specjalne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
| 1. | **Pasy bezpieczeństwa do unieruchomienia rąk i nóg**1. wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie
2. system składa się z pasów przeznaczonych do unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych
3. elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji, a materiał nadawał się do mycia i dezynfekcji
4. pas ograniczający ruchy na kostki
5. pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem
6. pasy posiadają możliwość regulacji swobody ruchu
7. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym
 | 2 |
| 2. | **Pasy bezpieczeństwa**1. komplet pasów ograniczających ruchy
2. komplet zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa
3. wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na ścieranie, mycie i dezynfekcję
4. pasy zapinane przy pomocy kul magnetycznych
5. możliwość prania i czyszczenia
6. komplet składa się z: uprzęż na klatkę piersiową, pas ograniczający ruchy na tułów, pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem, pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem, 15 zamków magnetycznych i 4 kule magnetyczne
7. posiadają możliwość regulacji swobody ruchu
8. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym
 | 1 |
| 3. | **Kask ochronny**1. dedykowany dla osób samookaleczających się ,
2. lekka osłona głowy,
3. miękka i bardzo wytrzymałym pianka amortyzująca skutecznie zapobiega urazom głowy,
4. niewielka waga i dobre dopasowanie zapewniają optymalny komfort noszenia i ochronę głowy,
5. wyściółka z pianki, powierzchnia powlekana zanurzeniowo,
6. odporne na pot i łatwe do czyszczenia,
7. regulowany pasek na rzep,
8. posiada certyfikat „CE”,
9. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym,
10. kolor do wyboru przez Zamawiającego,
 | 2 |

**Część 2 Wózek do przewożenia zwłok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
| 1. **1.**
 | **Wózek do przewożenia zwłok**1. długość: max. 230 cm, szerokość: 70-80 cm
2. regulacja wysokości
3. konstrukcja wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej malowana proszkowo
4. wózek z kółkami z hamulcem z przodu
5. w zestawie pokrywa PCV
6. szerokość pokrywy: 60 cm (+/- 10%)
7. długość pokrywy: 200 cm (+/- 10%)

koła pompowane lub lane do wybory przez Zamawiającego | **1** |

**Część nr 3 Naczynia wielorazowe bezpieczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
|  | **Naczynia:*** 1. komplet powinien składać się z: talerze płaskich – 160 szt., misek – 120 szt., kubków – 160 szt., łyżek – 160 szt, widelców oraz noży – po 80 szt.
	2. możliwość stosowania zarówno w kuchence mikrofalowej, jak i zmywarce
	3. zaprojektowane w celu zmniejszenia samookaleczenia i napaści w trudnych warunkach.
	4. wykonane z trwałego i nietłukącego plastiku, którego nie można naostrzyć i użyć jako broni.
	5. przeprowadzone badania TUV wyrobów chemicznych, atest PZH - świadectwo jakość zdrowotnej
	6. talerz o wymiarach: średnica - 203mm, wysokość - 30mm, grubość – 2,5mm
	7. miska o wymiarach: średnica - 173mm, wysokość - 77mm, grubość - 2,5 mm, pojemność – 1L
	8. kubek o wymiarach: średnica - 90mm, wysokość - 113 mm, grubość - 2,5mm, pojemność 400ml
	9. nóż : długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najwęższym miejscu – 6mm
	10. widelec: długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 35mm
	11. łyżka: długość 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 44,5mm
	12. wymiary +/- 5 %
 | **1** |