**ZAŁĄCZNIK NR 1 do DOA.272.2.9.2021**

****

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część 1 Wyposażenie medyczne specjalne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | | **Ilość** |
| 1. | **Pasy bezpieczeństwa do unieruchomienia rąk i nóg**   1. wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie 2. system składa się z pasów przeznaczonych do unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych 3. elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji, a materiał nadawał się do mycia i dezynfekcji 4. pas ograniczający ruchy na kostki 5. pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem 6. pasy posiadają możliwość regulacji swobody ruchu 7. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym | | 2 | |
| 2. | **Pasy bezpieczeństwa**   1. komplet pasów ograniczających ruchy 2. komplet zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa 3. wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na ścieranie, mycie i dezynfekcję 4. pasy zapinane przy pomocy kul magnetycznych 5. możliwość prania i czyszczenia 6. komplet składa się z: uprzęż na klatkę piersiową, pas ograniczający ruchy na tułów, pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem, pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem, 15 zamków magnetycznych i 4 kule magnetyczne 7. posiadają możliwość regulacji swobody ruchu 8. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym | | 1 | |
| 3. | **Kask ochronny**   1. dedykowany dla osób samookaleczających się , 2. lekka osłona głowy, 3. miękka i bardzo wytrzymałym pianka amortyzująca skutecznie zapobiega urazom głowy, 4. niewielka waga i dobre dopasowanie zapewniają optymalny komfort noszenia i ochronę głowy, 5. wyściółka z pianki, powierzchnia powlekana zanurzeniowo, 6. odporne na pot i łatwe do czyszczenia, 7. regulowany pasek na rzep, 8. posiada certyfikat „CE”, 9. rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym, 10. kolor do wyboru przez Zamawiającego, | | 2 | |

**Część 2 Wózek do przewożenia zwłok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
| 1. **1.** | **Wózek do przewożenia zwłok**   1. długość: max. 230 cm, szerokość: 70-80 cm 2. regulacja wysokości 3. konstrukcja wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej malowana proszkowo 4. wózek z kółkami z hamulcem z przodu 5. w zestawie pokrywa PCV 6. szerokość pokrywy: 60 cm (+/- 10%) 7. długość pokrywy: 200 cm (+/- 10%)   koła pompowane lub lane do wybory przez Zamawiającego | **1** |

**Część nr 3 Naczynia wielorazowe bezpieczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** |
|  | **Naczynia:**   * 1. komplet powinien składać się z: talerze płaskich – 160 szt., misek – 120 szt., kubków – 160 szt., łyżek – 160 szt, widelców oraz noży – po 80 szt.   2. możliwość stosowania zarówno w kuchence mikrofalowej, jak i zmywarce   3. zaprojektowane w celu zmniejszenia samookaleczenia i napaści w trudnych warunkach.   4. wykonane z trwałego i nietłukącego plastiku, którego nie można naostrzyć i użyć jako broni.   5. przeprowadzone badania TUV wyrobów chemicznych, atest PZH - świadectwo jakość zdrowotnej   6. talerz o wymiarach: średnica - 203mm, wysokość - 30mm, grubość – 2,5mm   7. miska o wymiarach: średnica - 173mm, wysokość - 77mm, grubość - 2,5 mm, pojemność – 1L   8. kubek o wymiarach: średnica - 90mm, wysokość - 113 mm, grubość - 2,5mm, pojemność 400ml   9. nóż : długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najwęższym miejscu – 6mm   10. widelec: długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 35mm   11. łyżka: długość 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 44,5mm   12. wymiary +/- 5 % | **1** |