ZAŁĄCZNIK NR 1 do DOA.272.2.9.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Wyposażenie medyczne specjalne

| Lp. |  | Opis |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasy bezpieczeństwa do unieruchomienia rąk i nóg - wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie - system składa się z pasów przeznaczonych do unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych - elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji, a materiał nadawał się do mycia i dezynfekcji - pas ograniczający ruchy na kostki - pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem - pasy posiadają możliwość regulacji swobody ruchu - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym |  | 2 |  |
| 2. | Pasy bezpieczeństwa - komplet pasów ograniczających ruchy - komplet zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa - wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na ścieranie, mycie i dezynfekcję - pasy zapinane przy pomocy kul magnetycznych - możliwość prania i czyszczenia - komplet składa się z: uprzęż na klatkę piersiową, pas ograniczający ruchy na tułów, pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem, pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem, 15 zamków magnetycznych i 4 kule magnetyczne - posiadają możliwość regulacji swobody ruchu - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym |  | 1 |  |
| 3. | Kask ochronny - dedykowany dla osób samookaleczających się , - lekka osłona głowy, - miękka i bardzo wytrzymałym pianka amortyzująca skutecznie zapobiega urazom głowy, - niewielka waga i dobre dopasowanie zapewniają optymalny komfort noszenia i ochronę głowy, - wyściółka z pianki, powierzchnia powlekana zanurzeniowo, - odporne na pot i łatwe do czyszczenia, - regulowany pasek na rzep, - posiada certyfikat „CE”, - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym, - kolor do wyboru przez Zamawiającego, |  | 2 |  |

Część 2 Wózek do przewożenia zwłok

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Wózek do przewożenia zwłok - długość: max. 230 cm, szerokość: 70-80 cm - regulacja wysokości - konstrukcja wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej malowana proszkowo - wózek z kółkami z hamulcem z przodu - w zestawie pokrywa PCV - szerokość pokrywy: 60 cm (+/- 10%) - długość pokrywy: 200 cm (+/- 10%) koła pompowane lub lane do wybory przez Zamawiającego | 1 |

Część nr 3 Naczynia wielorazowe bezpieczne

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Naczynia: - komplet powinien składać się z: talerze płaskich – 160 szt., misek – 120 szt., kubków – 160 szt., łyżek – 160 szt, widelców oraz noży – po 80 szt. - możliwość stosowania zarówno w kuchence mikrofalowej, jak i zmywarce - zaprojektowane w celu zmniejszenia samookaleczenia i napaści w trudnych warunkach. - wykonane z trwałego i nietłukącego plastiku, którego nie można naostrzyć i użyć jako broni. - przeprowadzone badania TUV wyrobów chemicznych, atest PZH - świadectwo jakość zdrowotnej - talerz o wymiarach: średnica - 203mm, wysokość - 30mm, grubość – 2,5mm - miska o wymiarach: średnica - 173mm, wysokość - 77mm, grubość - 2,5 mm, pojemność – 1L - kubek o wymiarach: średnica - 90mm, wysokość - 113 mm, grubość - 2,5mm, pojemność 400ml - nóż : długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najwęższym miejscu – 6mm - widelec: długość - 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 35mm - łyżka: długość 188mm, uchwyt - 18mm x 6mm, szerokość w najszerszym miejscu – 44,5mm - wymiary +/- 5 % | 1 |