Zał. Nr 1 do DOA.272.3.29.2021

FORMULARZ OFERTY

Wyposażenie pomocnicze

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

telefon …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

e-mail...........................................................

adres skrzynki ePUAP ………………………………………

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem stosowania z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Zakup i dostawa wyposażenia pomocniczego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na odpady | 19 |  | ………. zł x 19 szt. = …… zł |
| 2 | Dozownik na mydło | 16 |  | ………. zł x 16 szt. = …… zł |
| 3 | Dozownik na płyn do dezynfekcji | 16 |  | ………. zł x 16 szt. = …… zł |
| 4 | Podajnik ręczników papierowych | 16 |  | ………. zł x 16 szt. = …… zł |
| 5 | Pojemnik na odpady medyczne | 2 |  | ………. zł x 2 szt. = …… zł |
| 6 | Lustro uchylne | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = …… zł |
| 7 | Podajnik papieru toaletowego | 13 |  | ………. zł x 13 szt. = …… zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1 - Pojemnik na odpady – 19 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Pojemnik na odpady z możliwością otworzenia bez użycia rąk Budowa: - wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na mycie i dezynfekcję, - wyposażony w mechanizm nożny, - obsługiwany bezdotykowo, - z wkładem z tworzywa sztucznego, - pojemność 20-25 l - kolor do wybory przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 2 - Dozownik na mydło – 16 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Budowa: - Płyn podawany bezdotykowo i automatycznie, - Naścienny, - Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, - Możliwość regulacji dawki, - Zasilanie bateriami lub z zasilacza, - Pojemność min. 0,5 l - Czujnik ruchu na podczerwień, - Pojemnik do samodzielnego napełniania bez konieczności stosowania dedykowanych wkładów. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. |  | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 3 - Dozownik na płyn do dezynfekcji – 16 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |
| 1 | Budowa: - Płyn podawane bezdotykowo i automatycznie, - Naścienny, - Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, - Możliwość regulacji dawki, - Zasilanie bateriami lub z zasilacza, - Pojemność min 0,5 l, - Czujnik ruchu na podczerwień, - Pojemnik do samodzielnego napełniania bez konieczności stosowania dedykowanych wkładów. |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 4 - Podajnik ręczników papierowych – 16 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Budowa: - Dozownik typu auto cut do dozowania pojedynczych arkuszy ręczników do rąk w rolkach, - Naścienny, - Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, - Nóż tnący wykonany z super twardego i odpornego na tępienie tworzywa sztucznego, - Przeznaczony do ręczników na rolce o długości min. 250 m - Zasilanie bateriami lub z zasilacza, - Zamykany na kluczyk. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| 5 – Pojemnik na odpady medyczne – 2 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2 | Pojemnik na odpady z możliwością otworzenia bez użycia rąk Budowa: - wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na mycie i dezynfekcję, - wyposażony w funkcjonalny i solidny mechanizm nożny, - obsługiwany bezdotykowo, - z wkładem z tworzywa sztucznego, - pojemność 20-25 l - kolor do wybory przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |
| --- | --- | --- |
| 6 - Lustro uchylne – 13 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |
| 1 | Budowa: - Lustro uchylne z regulacją kąta nachylenia, - Lustro w bezpiecznej ramie, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, - Montowane do ściany, - Nietłukące, - W ramie ze stali o średnicy 25-30 mm, posiadającej otwory z zabezpieczonymi śrubami odpornymi na manipulacje - wymiar: 60 cm x 60 cm (+/- 20%). |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |
| L.p. |  |  | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| 7 - Podajnik papieru toaletowego – 13 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |  |
| 1 |  |  | Budowa: - Materiał: metal lakierowany - Kolor: do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji umowy - Przeznaczenie: papier toaletowy w jumbo roli (średnica do 300 mm) - Okienka kontrolne - Zamykany na klucz - Montowany naściennie - Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie pomocnicze do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone wyposażenie pomocnicze musi być kompletne i zgodne z jego opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania wyposażenia pomocniczego, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – do dnia 15 grudnia 2021,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

V. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki w nim zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 2 do Zapytania i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.