**DOA.272.3.30.2021**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu pn****.** **Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego**

**SPZOZ w Węgorzewie.**

**I. Termin składania ofert**

do dnia 02.12.2021 r.

**II. Nazwa zamawiającego**

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ul. Gen. Józefa Bema 24

11-600 Węgorzewo

Postępowanie od strony formalno-prawnej jest prowadzone przez Fundację „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

**III. Procedura**

Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności, określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Przedmiotowe postępowanie jest finansowane ze środków unijnych: Realizacja umowy dotyczącej projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Znak sprawy: **DOA.272.3.30.2021**

Postępowanie zostało podzielone na 3 części.

**IV. Szacunkowa wartość zamówienia**

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Procedura prowadzona wg zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości szacunkowej 50.000,00 – 130000,00 zł.

**V. Miejsce i sposób składania ofert**

1. Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez portal Bazy konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia>

do dnia 02.12.2021 r. do godz. 12:00

Po zamknięciu ogłoszenia tj. po terminie na złożenie oferty, zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawców lista złożonych ofert będzie widoczna na portalu Bazy Konkurencyjności – odpowiednio dla przedmiotowego ogłoszenia, wraz z wybranymi danymi: Nazwa i adres podmiotu, który złożył ofertę oraz cena oferty. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty uwzględniana będzie jedynie data i godzina złożenia oferty poprzez portal Bazy konkurencyjności. Oferty złożone na inne adresy, w innej formie, nie będą brane do badania i oceny ofert.

2. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty uwzględniana będzie jedynie data i godzina złożenia oferty poprzez portal Bazy konkurencyjności. Oferty złożone na inne adresy, w innej formie, nie będą brane do badania i oceny ofert.

3. Wykonawca przed złożeniem oferty postępuje zgodnie z Instrukcją udostępnioną na stronie:

<https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction>

4. Dodatkową pomoc można uzyskać z poradnika udostępnionego na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc>

5. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (dotyczy to również ofert składanych wspólnie, przez konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej, wg Formularza oferty – załącznik nr 1. Wykonawca składając ofertę poprzez portal, cenę oferty brutto, podaną w Formularzu oferty, wpisuje również na Karcie-Formularza złożenia oferty wygenerowanym w Bazie konkurencyjności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia>

1. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Wykonawcy będą związani ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wydłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, jeżeli wynika to z wydłużonej procedury oceny ofert lub procedury podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przedstawionych w ofertach.

**VI. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i wyposażenia przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie.

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 (odpowiednio dla danej części).
2. Zamówienie obejmuje:

Część 1 – Defibrylator – 1 szt.

Część 2 – Kardiomonitor – 1 szt.

Część 3 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

1. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 dla danej Części.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 3.
3. Aparatury i urządzenia medyczne: Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (jeżeli dotyczy) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych: dokument potwierdzający posiadanie aktualnego dopuszczenia do obrotu oferowanych produktów tj. sprzęt i urządzenia medyczne będące przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, będzie przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą aparatury i urządzeń medycznych. Wszystkie dokumenty muszą być ważne zgodnie z art. 10.1 oraz art. 94.1. ustawy o wyrobach medycznych. Urządzenia nie będące urządzeniami medycznymi, które nie wymagają zgłoszenia/wpisu do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski lub być oznakowane znakiem CE.

**Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:**

1. Aparatura i wyposażenie powinny być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa, wolna od wad materiałowych i prawnych.

2. Aparatura i wyposażenie muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

3. Oferowana aparatura i wyposażenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.

5. Wraz z aparaturą i wyposażeniem, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski.

6. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego aparatura i wyposażenie powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 do SWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy i użytkowania aparatury i wyposażenia, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury lub wyposażenia).

7. Dostarczona aparatura i wyposażenie muszą być dostosowane do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.

Dodatkowe wymagania:

Część 1-2: Montaż, uruchomienie i szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie może być przeprowadzone w dniu dostawy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie obowiązywania umowy. Szkolenie rozumiane jest jako instruktaż z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

**Warunki dotyczące gwarancji:**

Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego dla części 1 - 3

1. Oferowana aparatura i wyposażenie muszą być objęta gwarancją na okres minimum 24 miesięcy na każda pozycję w Części 1-3.

Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż minimalny, wskazany w pkt 1. przez Zamawiającego. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.

2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanej aparatury i wyposażenia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanej aparatury i wyposażenia lub ich przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.

3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis aparatury i wyposażenia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w Projektowanych postanowieniach umowy.

4. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu aparatury i wyposażenia obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.

5. Transport aparatury i wyposażenia do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonej aparatury lub wyposażenia.

7. Naprawa aparatury i wyposażenia nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od reakcji, tj. przystąpienia do naprawy.

8. Czas reakcji w ramach gwarancji: 2 dni robocze od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego. Odbiór naprawionej aparatury i wyposażenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Jako dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku (godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 15:00)

9. Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

Warunki dostawy i gwarancji znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3.

**Nazwa kodu CPV**

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Część 1:

33182100-0 Defibrylatory

Część 2:

33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

Część 3

33192120-9 Łóżka szpitalne

**VII. Harmonogram/Termin realizacji zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy.

**VIII. Warunki udziału w postępowaniu**

**Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

**Wiedza i doświadczenie**

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

**Potencjał techniczny**

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

**Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

**Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

**Brak powiązań kapitałowych i osobowych**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2)

**Wadium:**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

**IX. Projektowane postanowienia umowy**

**1. Warunki zmiany:**

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej projektowanych postanowień umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy:

1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy:

a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności:

1. niedostępność na rynku sprzętów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

2. pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

3. zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta lub dystrybutora, potwierdzające wprowadzony zakres zmian dla danego produktu;

1. nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
3. zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.

3. Zmiany, o których mowa w pkt 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**X. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty**

Należy załączyć do oferty składanej poprzez portal Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części, na którą składana jest oferta

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Wymagania podstawowe.

1. Oferta musi obejmować cały zakres dostaw opisanych dla danej Części w dokumentacji postępowania.

2. Wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z wzorami.

3. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie treści dokumentów niniejszego postępowania – wyłącznie przesłanych poprzez portal Bazy konkurencyjności, wg instrukcji podanej na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/53-zadawanie-pytan>

Odpowiedź zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności. Wyjaśnienia nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający na swojej stronie udostępnia link do prowadzonego postępowania tj. dokumentacji postępowania, zadanych pytań i odpowiedzi.

4. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania bazy konkurencyjności lub strony Zamawiającego, celem rejestrowania wszelkich zmian wynikających z zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać:

a) zmiany treści (w całości lub części) złożonej oferty,

b) uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty,

c) wycofania złożonej oferty.

Powyższych czynności należy przeprowadzić poprzez portal Baza konkurencyjności, zgodnie z instrukcją podaną na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty>

Forma dokumentów:

Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.

**XI. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

**XII. Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:**

1. Cena - 60 %
2. Okres gwarancji – 40%

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

Ad. 1) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) \* 60

Ad. 2) Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie opisu w Formularzu oferty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| Okres gwarancji | 40% | 40 | Opis przyznawania punktów:a) 24 miesiące – 0 pktb) 30 miesięcy – 10 pktc) 36 miesięcy – 20 pktd) 42 miesiące – 30 pkte) 48 miesięcy – 40 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | ­­­­­──────────────────── |

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena zostanie dokonana przez pracowników Zamawiającego.

1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.
3. Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny i realizacji zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
5. W przypadku ofert:

a) z okresem gwarancji krótszym niż minimalnie wymagane dla wskazanych produktów w pkt 2 dot. Części 1-3, oferta zostanie poprawiona odpowiednio na okres gwarancji wymagany w pkt VI i zostanie przyznane 0 pkt. Zamawiający dokona poprawki informując o niej Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, w ciągu 3 dni, nie wyrazi zgody na dokonaną poprawkę to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z opisem przedmiot zamówienia;

b) z okresem gwarancji dłuższym niż ilość miesięcy najwyżej punktowana w Części 1-3, wskazanych w pkt 2), zostanie przyznana tylko maksymalna ilość punktów wskazana za ten parametr;

c) z okresem gwarancji wskazanym w latach np.: 1 rok, termin będzie przeliczony na 12 miesięcy lub jego wielokrotność (1 rok – 12 miesięcy). Zamawiający dokona poprawki informując o niej Wykonawcę;

b) zostawienie pustego wiersza w tabeli kryterium oceny ofert lub wpisanie błędnej wartości lub w żaden sposób niepowiązanej z danym kryterium, będzie rozumiane, jako brak zaoferowania parametru dodatkowo punktowanego. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji jako minimalny określony w Przedmiocie zamówienia.

**XIII. Wykluczenia, odrzucenie oferty.**

1. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy:
2. którzy nie wykażą braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Zamawiający dopuszcza:
4. uzupełnienia wymaganych oświadczeń,
5. wyjaśnienie treści złożonych dokumentów,
6. wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli cena złożonej oferty będzie niższa niż o 30% od szacunkowej wartości zamówienia, powiększonej o podatek VAT,
7. dokonanie oczywistych poprawek rachunkowych lub pisarskich.

 W sytuacjach określonych w pkt a-c) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, zawierającymi min. 2 dni robocze pomiędzy dniem wezwania, a dniem złożenia dokumentów/wyjaśnień.

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4. została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020,
5. Wykonawca nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,
6. Wykonawca nie wyjaśni rażąco niskiej ceny,
7. Wykonawca nie uzupełni brakujących w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
8. Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**XIV. Pozostałe informacje**

Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego

https://bipspspw.warmia.mazury.pl/

Na powyżej wskazanej stronie znajduje się również link do kompletu dokumentów dotyczących przedmiotowego zapytania.

Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, zgodnie z rankingiem ofert.

Informacje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO zawiera załącznik nr 4.

**XV. Zastrzeżenia o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia do złożenia ofert lub jego załączników bez podania przyczyny. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

3. Treść niniejszego Ogłoszenia i jego załączników nie podlega negocjacjom.

4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Poniższe załączniki stanowią integralną część treści zapytania ofertowego:**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części 1- 3

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy