DOA.272.3.30.2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

w postępowaniu pn.  Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie.

I. Termin składania ofert

do dnia 02.12.2021 r.

II. Nazwa zamawiającego

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ul. Gen. Józefa Bema 24

11-600 Węgorzewo

Postępowanie od strony formalno-prawnej jest prowadzone przez Fundację „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

III. Procedura

Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności, określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Przedmiotowe postępowanie jest finansowane ze środków unijnych: Realizacja umowy dotyczącej projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych                           i niepełnosprawnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Znak sprawy: DOA.272.3.30.2021

Postępowanie zostało podzielone na 3 części.

IV. Szacunkowa wartość zamówienia

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Procedura prowadzona  wg zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości szacunkowej 50.000,00 – 130000,00 zł.

V. Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez portal Bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

do dnia 02.12.2021 r. do godz. 12:00

Po zamknięciu ogłoszenia tj. po terminie na złożenie oferty, zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawców lista złożonych ofert będzie widoczna na portalu Bazy Konkurencyjności – odpowiednio dla przedmiotowego ogłoszenia, wraz z wybranymi danymi: Nazwa i adres podmiotu, który złożył ofertę oraz cena oferty. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty uwzględniana będzie jedynie data i godzina złożenia oferty poprzez portal Bazy konkurencyjności. Oferty złożone na inne adresy, w innej formie, nie będą brane do badania i oceny ofert.

2. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty uwzględniana będzie jedynie data i godzina złożenia oferty poprzez portal Bazy konkurencyjności. Oferty złożone na inne adresy, w innej formie, nie będą brane do badania i oceny ofert.

3. Wykonawca przed złożeniem oferty postępuje zgodnie z Instrukcją udostępnioną na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

4. Dodatkową pomoc można uzyskać z poradnika udostępnionego na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

5. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (dotyczy to również ofert składanych wspólnie, przez konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej, wg Formularza oferty – załącznik nr 1. Wykonawca składając ofertę poprzez portal, cenę oferty brutto, podaną w Formularzu oferty, wpisuje również na Karcie-Formularza złożenia oferty wygenerowanym w Bazie konkurencyjności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia

- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Wykonawcy będą związani ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wydłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, jeżeli wynika to z wydłużonej procedury oceny ofert lub procedury podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przedstawionych w ofertach.

VI. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i wyposażenia przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 (odpowiednio dla danej części).

- Zamówienie obejmuje:

Część 1 – Defibrylator  – 1 szt.

Część 2 – Kardiomonitor – 1 szt.

Część 3 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

- Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 dla danej Części.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 3.

- Aparatury i urządzenia medyczne: Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (jeżeli dotyczy) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych: dokument potwierdzający posiadanie aktualnego dopuszczenia do obrotu oferowanych produktów tj. sprzęt i urządzenia medyczne będące przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, będzie przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą aparatury i urządzeń medycznych. Wszystkie dokumenty muszą być ważne zgodnie z art. 10.1 oraz art. 94.1. ustawy o wyrobach medycznych. Urządzenia nie będące urządzeniami medycznymi, które nie wymagają zgłoszenia/wpisu do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski lub być oznakowane znakiem CE.

Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Aparatura i wyposażenie powinny być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa, wolna od wad materiałowych i prawnych.

2. Aparatura i wyposażenie muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

3. Oferowana aparatura i wyposażenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.

5. Wraz z aparaturą i wyposażeniem, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski.

6. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego aparatura i wyposażenie powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 do SWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy i użytkowania aparatury i wyposażenia, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury lub wyposażenia).

7. Dostarczona aparatura i wyposażenie muszą być dostosowane do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.

Dodatkowe wymagania:

Część 1-2: Montaż, uruchomienie i szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie może być przeprowadzone w dniu dostawy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w okresie obowiązywania umowy. Szkolenie rozumiane jest jako instruktaż z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

Warunki dotyczące gwarancji:

Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego dla części 1 - 3

1. Oferowana aparatura i wyposażenie  muszą być objęta gwarancją na okres minimum 24 miesięcy na każda pozycję w Części 1-3.

Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż minimalny, wskazany w pkt 1. przez Zamawiającego. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.

2.	Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanej aparatury i wyposażenia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanej aparatury i wyposażenia lub ich przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.

3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis aparatury i wyposażenia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w Projektowanych postanowieniach umowy.

4. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu aparatury i wyposażenia obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.

5. Transport aparatury i wyposażenia do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonej aparatury lub wyposażenia.

7.	Naprawa aparatury i wyposażenia nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od reakcji, tj. przystąpienia do naprawy.

8. Czas reakcji w ramach gwarancji: 2 dni robocze od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego. Odbiór naprawionej aparatury i wyposażenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Jako dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku (godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 15:00)

9. Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

Warunki dostawy i gwarancji znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3.

Nazwa kodu CPV

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Część 1:

33182100-0 Defibrylatory

Część 2:

33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

Część 3

33192120-9 Łóżka szpitalne

VII. Harmonogram/Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Brak powiązań kapitałowych i osobowych

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2)

Wadium:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

IX. Projektowane postanowienia umowy

1. Warunki zmiany:

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej projektowanych postanowień umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy:

a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

2)	dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a)	zmiany technologiczne, w szczególności:

1. niedostępność na rynku sprzętów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

2. pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;

3. zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta lub dystrybutora, potwierdzające wprowadzony zakres zmian dla danego produktu;

- nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr   rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.

3. Zmiany, o których mowa w pkt 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

X. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty

Należy załączyć do oferty składanej poprzez portal Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części, na którą składana jest oferta

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Wymagania podstawowe.

1. Oferta musi obejmować cały zakres dostaw opisanych dla danej Części w dokumentacji postępowania.

2. Wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę         i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z wzorami.

3. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie treści dokumentów niniejszego postępowania – wyłącznie przesłanych poprzez portal Bazy konkurencyjności, wg instrukcji podanej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/53-zadawanie-pytan

Odpowiedź zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności. Wyjaśnienia nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający na swojej stronie udostępnia link do prowadzonego postępowania tj. dokumentacji postępowania, zadanych pytań i odpowiedzi.

4. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania bazy konkurencyjności lub strony Zamawiającego, celem rejestrowania wszelkich zmian wynikających z zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać:

a) zmiany treści (w całości lub części) złożonej oferty,

b) uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty,

c) wycofania złożonej oferty.

Powyższych czynności należy przeprowadzić poprzez portal Baza konkurencyjności, zgodnie z instrukcją podaną na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty

Forma dokumentów:

Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.

XI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XII. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

- Cena - 60 %

- Okres gwarancji – 40%

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

Ad. 1) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) * 60

Ad. 2) Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie opisu w Formularzu oferty.

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji | 40% | 40 | Opis przyznawania punktów: a) 24 miesiące – 0 pkt b) 30 miesięcy – 10 pkt c) 36 miesięcy – 20 pkt d) 42 miesiące – 30 pkt e) 48 miesięcy – 40 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena zostanie dokonana przez pracowników Zamawiającego.

- Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.

- Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny i realizacji zamówienia.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

- W przypadku ofert:

a) z okresem gwarancji krótszym niż minimalnie wymagane dla wskazanych produktów w pkt 2 dot. Części 1-3, oferta zostanie poprawiona odpowiednio na okres gwarancji wymagany w pkt VI i zostanie przyznane 0 pkt. Zamawiający dokona poprawki informując o niej Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, w ciągu 3 dni, nie wyrazi zgody na dokonaną poprawkę to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z opisem przedmiot zamówienia;

b)	z okresem gwarancji dłuższym niż ilość miesięcy najwyżej punktowana w Części 1-3, wskazanych w pkt 2), zostanie przyznana tylko maksymalna ilość punktów wskazana za ten parametr;

c)	z okresem gwarancji wskazanym w latach np.: 1 rok, termin będzie przeliczony na 12 miesięcy lub jego wielokrotność (1 rok – 12 miesięcy). Zamawiający dokona poprawki informując o niej Wykonawcę;

b) zostawienie pustego wiersza w tabeli kryterium oceny ofert lub wpisanie błędnej wartości lub w żaden sposób niepowiązanej z danym kryterium, będzie rozumiane, jako brak zaoferowania parametru dodatkowo punktowanego. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji jako minimalny określony w Przedmiocie zamówienia.

### XIII. Wykluczenia, odrzucenie oferty.

- Wykluczeniu podlegają Wykonawcy:

- którzy nie wykażą braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Zamawiający dopuszcza:

- uzupełnienia wymaganych oświadczeń,

- wyjaśnienie treści złożonych dokumentów,

- wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli cena złożonej oferty będzie niższa niż o 30% od szacunkowej wartości zamówienia, powiększonej o podatek VAT,

- dokonanie oczywistych poprawek rachunkowych lub pisarskich.

W sytuacjach określonych w pkt a-c) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, zawierającymi min. 2 dni robocze pomiędzy dniem wezwania, a dniem złożenia dokumentów/wyjaśnień.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

- została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020,

- Wykonawca nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,

- Wykonawca nie wyjaśni rażąco niskiej ceny,

- Wykonawca nie uzupełni brakujących w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

- Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Pozostałe informacje

Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego

https://bipspspw.warmia.mazury.pl/

Na powyżej wskazanej stronie znajduje się również link do kompletu dokumentów dotyczących przedmiotowego zapytania.

Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, zgodnie z rankingiem ofert.

Informacje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO zawiera załącznik nr 4.

XV. Zastrzeżenia o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia do złożenia ofert lub jego załączników bez podania przyczyny. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

3. Treść niniejszego Ogłoszenia i jego załączników nie podlega negocjacjom.

4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poniższe załączniki stanowią integralną część treści zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części 1- 3

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy