Węgorzewo, dnia ……………………..

Załącznik nr 2

Znak sprawy DOA.272.2.09.2022.PA

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Węgorzewie

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

w związku z zapytaniem ofertowym Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Węgorzewie

Nazwa wykonawcy:

.............................................................................................................................................

Adres/siedziba wykonawcy:

…..........................................................................................................................................

Telefon, e-mail wykonawcy:

…………………..........................................................................................................................

Oferuję/my:

Wykonanie zamówienia za cenę brutto: …………………………….. zł

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| Oczyszczacze powietrza – 3 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – sprzęt do użytku w szpitalu/placówkach służby zdrowa, służący zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| 2 | Budowa/działanie: - Oczyszczacz powietrza – generator hydroksylowy. - Oczyszczanie i dezodoryzacja bez emisji ozonu. - Eliminacja zapachu pleśni, dymu, moczu, opary ropy naftowej itp. - Eliminacja bakterie i grzyby. - Jonizator wyposażony w lampę fotokatalityczną TiO2, emitującą promienie UV. - Lampa samooczyszczająca o żywotności min. 8000h. - Bez potrzeby wietrzenia po dezynfekcji. - Sterylizacja możliwa do przeprowadzenia w obecności ludzi. - Możliwość zwiększenia wydajności urządzenia poprzez zwiększone bezpośrednie pobieranie wilgoci. |
| 3 | Napięcie: 110V Natężenie: min. 2A Częstotliwość: 50/60Hz Aplikowany obszar: 566m2 (+/- 5%) Wyjście wentylatora:900 CFM maks. Waga: maks. 10 kg Materiał powłoki: blacha metalowa Filtr zmywalny dostosowany do oferowanego urządzenia. |
| Gwarancja: min. 24 miesięcy. |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2021r. |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski, w wersji papierowej lub elektronicznej. |  |

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zapoznałem/my się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/my do nich zastrzeżeń.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustaw

.......................................................................

(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej